## Калькулятор
Калькулятор для расчёта гасящего конденсатора
Параметр | Значение | Величина
Напряжение сети | 240 | V
Частота сети | 60 | Hz
Напряжение светодиода | 3.3 | V | 9054
Ток светодиода | 20 | mA | 3180
Количество светодиодов | 27 | штук
Напряжение на матрице | 89.1 | V
Напряжение на конденсаторе | 150.9 | V
Сопротивление конденсатора | 7545 | Ω
Ёмкость конденсатора | 0.35123 | mkF
Мощность лампы | 1.782 | W