## Лист1
Сопротивление шунта | Измеряемый ток | Напряжение на шунте | Требуемые показания на индикаторе | Сопротивление резистора R6 | Опорное напряжение источника тока | Ток заряда конденсатора C12 | Рассчётная ёмкость С12
Rш, Ом | Iш, А | Uш, мВ | Индикатор | R6, кОм | U(С4), В | Iз, мА | С12, мкФ
0.01 | 10 | 100 | 1000 | 10 | 2.44 | 0.244 | 2.44
0.05 | 9.999 | 499.95 | 9999 | 10 | 2.44 | 0.244 | 4.88
0.1 | 9.999 | 999.9 | 9999 | 10 | 2.44 | 0.244 | 2.44